## Sheet1
理学系研究科・理学部 電気設備・機器自主点検表（チェックシート）
専攻等： |  | 研究室等： | 建物名： | 部屋番号：
点検日： 平成 年 月 日 |  | 管理責任者： | 責任者連絡先（内線）：
No． | 項 目 |  |  |  | ○×を記入
1 | テーブルタップがタコ足配線されてない。
2 | 配線ケーブルが歩行時の障害になってない。
3 | 電源コードは、ドアなどに挟み込んだりしていない。
4 | 延長コードやテーブルタップ等の電源コードは、束ねたままの状態で使用していない。
5 | 電源コードは、釘や絶縁ステップル等の金具で固定していない。
6 | 延長コードやテーブルタップの電源コードを、ねじり接続していない。
7 | 接続可能な最大消費電力を超えて使用していない。
8 | 消費電力の大きな機器に延長コード等は使用していない。
9 | 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込み、定期的にほこりを掃除している。
10 | コンセントや電源タップ内部への水分や異物の浸入に注意している。
11 | アース線が外れてない
12 | コード類の被覆が破損していない
13 | 接続ネジなどに緩みがない
14 | コードが変色してないか、もしくは熱くなっている部分がない