## 水銀機器調査表記入例
別紙１ 平成30年度 水銀含有機器調査表 （記入例）
所属 | キャンパス名 | 棟名称 | 階 | 部屋番号 | 学科・専攻 | 研究室名 | 機器名 | 含有形態 | 機器等台数 （台）、（個）、（本）等 | 機器等に紫外線ランプ等が設置されている場合についてはランプ等の個数を記載。 （個）、（本）等 | 水銀含有量（ｇ）が把握できるものについて記載。（複数の場合は総量記載） | 保管場所 | 今後の使用予定 |  | 廃棄予定 |  | 備考
所属 | キャンパス名 | 棟名称 | 階 | 部屋番号 | 学科・専攻 | 研究室名 | 機器名 | 含有形態 |  | 数量（台数） | 水銀含有量（g）（機器が複数台ある場合は総量） |  | 有・無 | 機器等台数 | 有・無・済 | 機器等台数
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 2 | A206 | ○○研究科 | ○○研究室 | 液体クロマトグラフ装置 | 紫外線ランプ使用 | 1 | 2 |  | A206 | 有 | 1 | 無
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 2 | A206 | ○○研究科 | ○○研究室 | マノメータ | 金属水銀 | 2 | 2 | 740 | A206 | 有 | 2 | 無
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 1 | A108 | ○○研究科 | ○○研究室 | 純水製造装置 | 紫外線ランプ使用 | 2 | 4 |  | A108 | 有 | 1 | 無 |  | A103からA108に保管場所を変更。
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 1 | A109 | ○○研究科 | ○○研究室 | 水銀温度計 | ガラス菅に密封 | 2 | 2 |  | A109 | 有 | 2 | 無 |  | A109の水銀温度計を6本廃棄。8本から2本へ本数変更有。
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 1 | A109 | ○○研究科 | ○○研究室 | 水銀温度計 | ガラス菅に密封 | 6 | 6 |  | A109 | 無 |  | 済 | 6 | 環境安全研究センター定期回収にて回収。
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 3 | A310 | ○○研究科 | ○○研究室 | 紫外線照射器 | 紫外線ランプ使用 | 1 | 1 |  | A310 | 無 |  | 済 | 1 | 環境安全研究センターと打合せ後、専門業者にて廃棄済み。
○○学部 | 本郷 | ○○研究棟 | 5 | A401 | ○○研究科 | ○○研究室 | 液体クロマトグラフ装置 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | A401 | 有 | 1 | 無 |  | 新規購入
※建物の階数、機器の台数、ランプ等の個数、水銀含有量などのそれぞれの数量の記載についての単位の記入は不要です。
※平成21年度の調査以降、登録上の変更（保管場所他）がありましたら備考欄に内容を記入の上、水色で網掛けしてください。
※平成21年度の調査以降、廃棄処分をした機器の欄につきましては赤で網かけしてください。
※平成21年度の調査以降、新しく登録する機器の欄につきましては黄色で網かけしてください。
※平成21年度の調査以降、登録上の変更がない機器につきましては網掛け不要です。

## 別紙１ 水銀含有機器調査表 (生科・2号館)
別紙１ 平成30年度 水銀含有機器調査表
所属 | キャンパス名 | 棟名称 | 階 | 部屋番号 | 学科・専攻 | 研究室名 | 機器名 | 含有形態 | 機器等台数 | 機器等に紫外線ランプ等が設置されている場合についてはランプ等の個数を記載。 | 水銀含有量（ｇ）が把握できるものについては記載。（複数の場合は総量記載） | 保管場所 | 今後の使用予定 |  | 廃棄予定 |  | 備考
所属 | キャンパス名 | 棟名称 | 階 | 部屋番号 | 学科・専攻 | 研究室名 | 機器名 | 含有形態 |  | 数量（台数） | 水銀含有量（g）（機器が複数台ある場合は総量） |  | 有・無 | 機器等台数 | 有・無・済 | 機器等台数
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 2 | 233 | 生物科学専攻 | 動物発生 | 顕微鏡用蛍光装置 | 水銀ランプ使用 | 6 | 6 |  | 233 | 有 | 6 | 無 |  | 記入者連絡さ先の変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 2 | 231 | 生物科学専攻 | 動物発生 | 分光光度計 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 231 | 有 | 1 | 無 |  | 記入者連絡さ先の変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B１ | 45,48 | 生物科学専攻 | 動物発生 | 紫外線殺菌灯 | 水銀ランプ使用 | 44 | 44 |  | 45,48 | 有 | 44 | 無 |  | 記入者連絡さ先の変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B１ | 231 | 生物科学専攻 | 動物発生 | クリーンベンチ | 水銀ランプ使用 | 1 | 2 |  | 231 | 有 | 1 | 無 |  | 記入者連絡さ先の変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B１ | 45,48 | 生物科学専攻 | 動物発生 | 水銀温度計 | 金属水銀 | 10 | 10 |  | 45 | 有 | 10 | 無 |  | 記入者連絡さ先の変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 2 | 213 | 生物科学専攻 | 発生進化研究室 | クリーンベンチ | 水銀灯 | 2 | 1 |  | 213 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理５号館 | 2 | 213 | 生物科学専攻 | 発生進化研究室 | 超純水製造装置 | 水銀灯 | 3 | 4 |  | 213 | 有 | 3 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 2 | 213 | 生物科学専攻 | 発生進化研究室 | 紫外線露光装置 | 水銀灯 | 1 | 5 |  | 213 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 2 | 316 | 生物科学専攻 | 発生進化研究室 | クリーンベンチ | 水銀灯 | 1 | 1 |  | 316 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理３号館 | 2 | 11 | 生物科学専攻 | 発生進化研究室 | 顕微鏡用水銀ランプ | 水銀灯 | 2 | 1 |  | 11 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 146号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 顕微鏡用水銀ランプ | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 146号室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 146号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 顕微鏡用超高圧水銀ランプ | 水銀ランプ使用 | 4 | 各1 |  | 146号室 | 有 | 4 | 無 |  | 1台を146号室に移動
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地下1階 | 55号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | クリーンベンチ | 紫外線殺菌灯使用 | 1 | 2 |  | 55号室 | 有 | 1 | 無 |  | 共通機器として55室に設置
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 141号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | クリーンベンチ | 紫外線殺菌灯使用 | 1 | 1 |  | 141号室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 141号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 超純水製造装置 | 紫外線殺菌灯使用 | 1 | 1 |  | 141号室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 141号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | オールインワン蛍光顕微鏡 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 141号室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 141号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 顕微鏡用水銀ランプ | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 143号室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 141号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 蛍光顕微鏡 (Nikon) | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 143号室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1階 | 141号室 | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 顕微鏡用超高圧水銀ランプ | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 141号室 | 有 | 1 | 無 |  | 146号室から移動
理学部 | 本郷 | バイオトロン |  |  | 生物科学 | 脳機能学研究室 | 動物飼育室 | 紫外線殺菌灯使用 | 1 | 3 |  | バイオトロン | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | バイオトロン |  |  | 生物科学 | 脳機能学研究室 | UV殺菌灯付きロッカー | 紫外線殺菌灯使用 | 1 | 2 |  | バイオトロン | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 102 | 生物科学専攻 | 生体制御 | 顕微鏡用蛍光装置 | 紫外線ランプ | 7 | 7 |  | 102 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 103 | 生物科学専攻 | 生体制御 | 水銀温度計 | 金属水銀 | 1 |  |  | 103 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 103 | 生物科学専攻 | 生体制御 | 水銀殺菌灯 | 殺菌ランプ | 3 | 3 |  | 103 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 124 | 生物科学専攻 | 生体制御 | 顕微鏡用蛍光装置 | 紫外線ランプ | 3 | 5 |  | 124 | 有 |  | 無 |  | 5台から3台へ変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 166 | 生物科学専攻 | 生体制御 | UVトランスイルミネーター | 紫外線ランプ | 2 | 不明 |  | 166 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 166 | 生物科学専攻 | 生体制御 | UVクロスリンカー | 紫外線ランプ | 1 | 5 |  | 166 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 315 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | 蛍光顕微鏡（Olympus IX 70） | 水銀ランプ | 2 | 4 |  | 315 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 315 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | 蛍光顕微鏡（Olympus BX 60） | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 315 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 305 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | 蛍光顕微鏡（Leica MZ16F） | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 305 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 315 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | Olympus 水銀ランプ | 水銀ランプ |  | 2 |  | 315 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 315 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | 純水製造システムMillipore Elix | UVランプ | 1 | 1 |  | 315 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 315 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | 純水製造システムMillipore Milli-Q | UVランプ | 1 | 1 |  | 315 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 3 | 311 | 生物科学専攻 | 進化細胞生物学 | 分光光度計（Beckman DU800） | UVランプ | 1 | 1 |  | 311 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | 23 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | 水銀温度計 | ガラス菅に密封 | 1 | 1 |  | 23 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | 工作室奥 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | 水銀温度計 | ガラス菅に密封 | 15 |  |  | 工作室奥 | 無 | 15 | 有
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | 19 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | 蛍光顕微鏡 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 19 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | S21 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | 蛍光顕微鏡 | 水銀ランプ使用 | 2 | 2 |  | S21 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | 16 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | 分光光度計 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 16 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | 19 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | 分光光度計 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 19 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地１ | 19 | 生物科学専攻 | 植物生態学 | クリーンベンチ | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 19 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 62 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | クリーンベンチ | 水銀ランプ | 1 | 2(15w) |  | クリーンベンチ内 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 62 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | 炭酸ガスインキュベーター | 水銀ランプ | 1 | 1(4w) |  | 装置内部 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 62 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ツァイス共焦点レーザー顕微鏡 | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 実験台の上 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 62 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ライカ実体顕微鏡 | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 実験台の上 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 63 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | 水銀温度計 | ガラス管に密封 | 4 |  |  | 引き出しの中 | 有 | 4 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 63 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | 最高最低水銀温度計 | ガラス管に密封 | 1 |  |  | 引き出しの中 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 63 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | 水銀温度計 | ガラス管に密封 | 1 |  |  | 低温インキュベーター内 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 64 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | DNA電気泳動ゲル写真撮影装置 | 水銀ランプ4本 | 2 | 8(96w) |  | 実験台の上 | 有 | 2 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 64 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ベックマン分光光度計DU640 | 水銀ランプ | 2 | 2(P/N 514366) |  | 実験台の上 | 有 | 2 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 64 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | UVボックスバイオクラフト | 水銀ランプ4本 | 1 | 4(64w) |  | 実験台の上 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 64 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | アロカISH装置 | 水銀温度計 | 1 | 2 |  | 実験台の上 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 64 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | 水銀温度計 | ガラス管に密封 | 1 |  |  | インキュベーター内 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 66b | 生物科学専攻 | 分子生物学 | 最高最低水銀温度計 | ガラス管に密封 | 2 |  |  | 低温インキュベーター内 | 有 | 2 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 68 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ツァイス蛍光顕微鏡 | 水銀ランプ | 1 | 1(100w) |  | 実験台の下 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 68 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ツァイス蛍光実体顕微鏡 | 水銀ランプ | 1 | 1(150w) |  | 実験台の上 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 68 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ハンディタイプUVランプ | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 棚の中 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 68 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | ライカ蛍光実体顕微鏡 | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 実験台の上 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 52 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | バイオハザード用クリーンベンチ | 水銀ランプ | 1 | 2 |  | クリーンベンチ内 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 52 | 生物科学専攻 | 分子生物学 | クリーンベンチ | 水銀ランプ | 1 | 2 |  | クリーンベンチ内 | 有 | 1 | 無 |  | 連絡先の変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 1 | 生物科学 | 発生細胞生物 | 純水製造装置 | 紫外線ランプ | 1 | 1 |  | 1 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 3 | 生物科学 | 発生細胞生物 | UVトランスイルミネーター | 紫外線ランプ | 1 | 1 |  | 3 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 1 | 生物科学 | 発生細胞生物 | UVトランスイルミネーター | 紫外線ランプ | 1 | 1 |  | 1 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 11 | 生物科学 | 発生細胞生物 | 蛍光顕微境 | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 11 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 13 | 生物科学 | 発生細胞生物 | 蛍光顕微境 | 水銀ランプ | 2 | 2 |  | 13 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 14 | 生物科学 | 発生細胞生物 | 純水製造装置 | 紫外線ランプ | 1 | 1 |  | 14 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 14 | 生物科学 | 発生細胞生物 | 紫外線露光装置 | 紫外線ランプ | 1 | 2 |  | 14 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | B1 | 72B | 生物科学 | 発生細胞生物 | 蛍光顕微境 | 水銀ランプ | 1 | 1 |  | 71 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 212 | 生物科学 | 多様性起源学 | クリーンベンチ | 紫外線ランプ使用 | 1 | 2 |  | 214 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 2 | 242 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | UVトランスイルミネイター | UVランプ | 1 | UVランプ6本 |  | 240 | 有 | 1 | 有（UV管の交換） | 未定
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 240 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | UVクロスリンカー | 金属水銀含有の可能性有り | 1 | 1 |  | 240 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 240 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 温度計 | 金属水銀 | 1 | 1 |  | 240 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 240 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 超純水製造装置 | 殺菌ランプ（金属水銀含有の可能性有り） | 1 | 1 |  | 240 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 249 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 島津分光光度計BioSpec-mini | 超高圧水銀ランプ | 1 | 1 |  | 249 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 249 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | クリーンベンチ | 殺菌ランプ | 2 | 2 |  | 249 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 249 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | インキュベータ（温度計） | 金属水銀 | 1 | 1 |  | 249 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 250 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 超高圧水銀ランプ | 1 | 1 |  | 250 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 地下 | ドライエリア | 生物科学専攻 | 生体情報学 | メダカ飼育システム | 殺菌ランプ（金属水銀含有の可能性有り） | 2 | 2 |  | ドライエリア | 有 | 2 | 有（UV管の交換）
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 249 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | クリーンルーム内天井灯 | 殺菌ランプ（金属水銀含有の可能性有り） | 3 | 3 |  | 249 | 有 | 3 | 有（UV管の交換）
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 249 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 超高圧水銀ランプ | 1 | 1 |  | 250 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 249 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 超高圧水銀ランプ | 3 | 3 |  | 249 | 有 | 3 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 250 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 超高圧水銀ランプ | 3 | 3 |  | 250 | 有 | 3 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 251 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 超高圧水銀ランプ | 4 | 4 |  | 250 | 有 | 4 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 地下 | 61 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 超高圧水銀ランプ | 1 | 1 |  | 61 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 地下 | 61 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | 蛍光顕微鏡 | 殺菌ランプ | 1 | 2 |  | 61 | 有 | 1 | 有（UV管の交換）
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 地下 | 60 | 生物科学専攻 | 生体情報学 | メダカ飼育システム | 殺菌ランプ（金属水銀含有の可能性有り） | 3 | 3 |  | 60 | 有 | 3 | 有（UV管の交換）
理学部 | 本郷 | バイオトロン |  |  | 生物科学専攻 | 生体情報学 | メダカ飼育システム | 殺菌ランプ（金属水銀含有の可能性有り） | 4 | 4 |  | バイオトロン | 有 | 4 | 有（UV管の交換）
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 202 | 生物科学専攻 | 進化遺伝学研究室 | 温度計 | 水銀含有部品使用 | 1 | 1 |  | 202 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 202 | 生物科学専攻 | 進化遺伝学研究室 | クリーンベンチ | 水銀含有部品使用 | 6 | 6 |  | 202 | 有 | 6 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 202 | 生物科学専攻 | 進化遺伝学研究室 | 純水装置 | 水銀含有部品使用 | 1 | 1 |  | 202 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 202 | 生物科学専攻 | 進化遺伝学研究室 | トランスイルミネーター | 水銀含有部品使用 | 2 | 19 |  | 202 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 2 | 202 | 生物科学専攻 | 進化遺伝学研究室 | 蛍光顕微鏡光源 | 水銀含有部品使用 | 1 | 1 |  | 312 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 30号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 無菌作業用安全キャビネットSANYO | 殺菌ランプ | 1 | 1 |  | 30号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 30号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 無菌作業用安全キャビネット | 殺菌ランプ | 1 | 2 |  | 30号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 30号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 蛍光倒立顕微鏡 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 30号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 30号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 細胞培養用インキュベータ | 殺菌ランプ | 2 | 2 |  | 30号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 30号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | ZEISS蛍光顕微鏡 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 30号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 31号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 純水製造装置 | 紫外線ランプ使用 | 1 | 1 |  | 31号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 32号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 分光光度計 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 32号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 32号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 分光光度計NanoDrop | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 32号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 34号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 蛍光実体顕微鏡 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 34号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 34号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 蛍光倒立顕微鏡ZEISS | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 34号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 41号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 純水製造装置 | 紫外線ランプ使用 | 1 | 1 |  | 41号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 41号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | 無菌作業用安全キャビネット | 殺菌ランプ | 1 | 2 |  | 41号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 46号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | DNAゲル撮影装置 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 46号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | B1 | 46号室 | 生物科学専攻 | 細胞生理化学 | OLYMPUS蛍光顕微鏡BH-2 | 水銀ランプ使用 | 1 | 1 |  | 46号室 | 有 |  | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 地 | 51 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | クリーンベンチ | 殺菌ランプ | 1 | 2 |  | 51 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 1 | 106 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 人工気象器 | 蛍光灯 | 5 | 60 |  | 106 | 有 | 5 | 無 |  | 台数を1から5に変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 1 | 107 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 二連式恒温室 | 蛍光灯 | 1 | 64 |  | 107 | 有 | 2 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 108 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 植物育成恒温室 | 蛍光灯 | 1 | 24 |  | 108 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 108 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 人工気象器 | 蛍光灯 | 6 | 72 |  | 108 | 有 | 1 | 無 |  | 102から72に変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 1 | 114 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | UVトランスイルミネーター | 紫外線ランプ | 1 | 6 |  | 114 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 118 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 蛍光顕微鏡用光源 | 水銀ランプ | 1 |  |  | 122 | 有 | 1 | 無 |  | 保管場所を122号室に変更
理学部 | 本郷 | 理２号館 | 1 | 118 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 蛍光顕微鏡用光源 | 水銀ランプ | 1 |  |  | 122 | 有 | 1 | 無 |  | 保管場所を122号室に変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 | 1 | 118 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | クリーンベンチ | 殺菌ランプ | 2 | 4 |  | 118 | 有 | 2 | 無 |  | 台数を1から2に変更。蛍光灯数2から4に変更
理学部 | 本郷 | 理2号館 |  | 温室 | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 水銀温度計 | 金属水銀 | 2 | 2 |  | 温室 | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 |  | バイオトロン | 生物科学専攻 | 遺伝学 | クリーンベンチ | 紫外線ランプ | 1 | 1 |  | バイオトロン | 有 | 1 | 無
理学部 | 本郷 | 理2号館 |  | バイオトロン | 生物科学専攻 | 遺伝学 | 純水装置 | 紫外線ランプ | 1 | 1 |  | バイオトロン | 有 | 1 | 無
・建物の階数、機器の台数、ランプ等の個数、水銀含有量などのそれぞれの数量の記載についての単位の記入は不要です。
・平成28年度の調査以降、登録上の変更（保管場所他）がありましたら備考欄に内容を記入の上、水色で網掛けしてください。
・平成28年度の調査以降、廃棄処分をした機器の欄につきましては赤で網かけしてください。
・平成28年度の調査以降、新しく登録する機器の欄につきましては黄色で網かけしてください。
・平成28年度の調査以降、登録上の変更がない機器につきましては網掛け不要です。
・ファイル名を”【生科2号館】平成29年度水銀含有機器保有状況調査表（別紙１）”としてください。